## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КРУЭ RM6
Характеристики сети
Рабочее напряжение, _______ кВ;
Номинальный ток сборных шин, _______А;
Расширение:
NE |  | RE |  | DE
Высота точки подсоединения мм:
703(без цоколя) |  | 963(цоколь 260) |  | 1223(цоколь 520)
Характеристики функциональных частей
Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево) | 4 | 3 | 2 | 1
Наименование функциональной части (I, D, B)
Индикатор наличия напряжения (VPIS) | да | да | да | Да
Назначение функции (Ввод/Отходящая/Трансформатор)
Тип реле защиты, функции D, B VIP400 / VIP410E / БЭМП-РУ-АП / ACSIDA
Указатель тока короткого замыкания Alpha M/ Alpha E (Horstmann)
Контакты положения (2НO+2НЗ+1НЗ)
Моторизованный привод, 220 В 50 Гц (в комплекте 2НО+2НЗ+1НЗ. Независимый расцепитель для ф. D/B)
Контакт сигнализации аварийного отключения (функция D/B)
Контакт запрета включения после аварийного отключения
(только при моторизации функции D или B)
Независимый расцепитель, 220 В 50 Гц
Обогрев привода 220 В 50 Гц
Блокировка R1 / R2 / R6 / R7 / R8
Тип кабеля: одножильный (1Ф)/трехжильный (3Ф)
Тип изоляции кабеля (бумажная/сшитый полиэтилен)
Марка кабеля
Контроллеры телемеханики HVD3RTU (1 или 3 или 5 или 7)
Трансформаторы тока для телемеханики, коэффициент трансформации
Трансформаторы тока, количество на функцию
Трансформатор тока нулевой последовательности
Блокировка кабельного отсека
Углублённый кабельный отсек
(При подключении двойного кабеля на фазу)
Канал отвода газов (назад в верх)
Количество, _________ шт.
Дополнительные принадлежности
Наименование |  |  | Производитель | Кол-во
Прибор для фазировки
Портативный батарейный модуль (для проверки реле VIP4XX)
Адаптеры для подключения кабеля
Примечание:_______________________________________________________________________________